| 檔號：EMSD/GSD-B/ | 第 1 頁，共 4 頁 |
| --- | --- |

表格109

根據《氣體安全(氣體供應)規例》（第51B章）第6C條呈交的

石油氣儲存裝置周年檢查報告

致：氣體安全監督

第I部	石油氣儲存裝置詳情

| 地點 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 擁有人 |  |  |
| 氣體供應公司 |  |  |
| 維修承辦商 |  |  |
| 裝置類型 | 石油氣庫 / 管道石油氣瓶儲存間 / 備用石油氣瓶儲存間 * |  |
| 庫存量 |  | 千升 / 立方米 / 千克 * |
| 儲存模式 | 地面缸 / 沙土覆蓋缸 / 地下缸 / 氣瓶(液態抽取) / 氣瓶(氣態抽取) / 氣瓶 * |  |

*請刪去不適用者

第IIa部	　檢查項目

| A | 場地情況 | 請註明 |  |  | 請註明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在安全距離內的構築物/設備 | ✓ / X / NA | 4 | 管道測試日期 | D |
| 2 | 分隔區的狀況 | ✓ / X / NA | 5 | 液壓放洩閥更換日期 | D |
| 3 | 圍欄/圍牆/閘門的狀況 | ✓ / X / NA |  |  |  |
| 4 | 管理狀況 | ✓ / X / NA | E | 大型石油氣缸及缸車停泊位 * |  |
| 5 | 集水槽/排水溝/溝渠蓋的狀況 | ✓ / X / NA | 1 | 閥門間的狀況 | ✓ / X / NA |
| 6 | 已檢定的未過期滅火器類型及數量 | ✓ / X / NA | 2 | 混凝土室外部狀況 | ✓ / X / NA |
| 7 | 警告告示/緊急告示的狀況 | ✓ / X / NA | 3 | 混凝土室內部狀況(有水滲入) | ✓ / X / NA |
|  |  |  | 4 | 壓力放洩閥排氣喉防雨蓋、閥門間封蓋等設備的提供情況 | ✓ / X / NA |
| B | 維修及改動記錄 |  | 5 | 壓力放洩閥及排氣喉的狀況 | ✓ / X / NA |
| 1 | 維修記錄 | D | 6 | 地面石油氣缸的外部狀況 | ✓ / X / NA |
| 2 | 改動記錄 | D | 7 | 接地/等電位接駁的狀況 | ✓ / X / NA |
|  |  |  | 8 | 拉斷式安全裝置/輸油臂的狀況 | ✓ / X / NA |
| C | 汽化器房* |  | 9 | 石油氣缸的覆檢日期 | D |
| 1 | 汽化器房的管理狀況 | ✓ / X / NA | 10 | 陰極保護測試記錄 | D |
| 2 | 通風及防爆洩壓設施的狀況 | ✓ / X / NA | 11 | 滅火系統例行測試記錄 | ✓ / X / NA |
| 3 | 汽化器的狀況 | ✓ / X / NA |  |  |  |
| 4 | 壓力放洩閥及排氣喉的狀況 | ✓ / X / NA | F | 石油氣瓶儲存間 * |  |
| 5 | 汽化器的覆檢日期 | D | 1 | 石油氣瓶儲存間的管理狀況 | ✓ / X / NA |
| 6 | 滅火系統例行測試記錄 | ✓ / X / NA | 2 | 通風及防爆洩壓設施的狀況 | ✓ / X / NA |
|  |  |  | 3 | 氣體接駁軟喉更換日期 | D |
| D | 管道/設施 * |  | 4 | 滅火系統例行測試記錄 | ✓ / X / NA |
| 1 | 管道/調壓器/閥門/計量器/配件的狀況 | ✓ / X / NA |  |  |  |
| 2 | 管道/閥門/配件的識別標記 | ✓ / X / NA | G | 發現的違規情況摘要/其他資料 |  |
| 3 | 主控制閥的識別標記和功能標記 | ✓ / X / NA |  | (將在第IIb部提供) | D |

*如適用

備註：	<✓> -	滿意

<X> -	設備不安全或狀況欠佳。本表格附件載列普遍被認為不安全的狀況。如檢查時發現任何該等狀況，有關裝置即視作不安全

<NA> -	不適用

<D> -	如有資料提供，請於第IIb部 - 維修記錄摘要內填寫

| 檔號：EMSD/GSD-B/ | 第 2 頁，共 4 頁 |
| --- | --- |

第IIb部 維修記錄摘要

項目B1-維修記錄、項目C5-汽化器的覆檢日期及項目E9-石油氣缸的覆檢日期

# (a)	大型石油氣缸

|  |  | 石油氣缸1 |  | 石油氣缸2 |  | 石油氣缸3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上次檢驗日期 (日 / 月 / 年) |  |  | 符合規定？ ( 是 / 否 )* |  | 符合規定？ ( 是 / 否 )* |  | 符合規定？ ( 是 / 否 )* |
| 壓力放洩閥生產日期 / 上次更換日期 * (日 / 月 / 年) |  |  | 符合規定？ ( 是 / 否 )* |  | 符合規定？ ( 是 / 否 )* |  | 符合規定？ ( 是 / 否 )* |
| 陰極保護系統 | 上次測試日期 |  |  |  |  |  |  |
|  | (日 / 月 / 年) |  | 符合規定？ ( 是 / 否 )* |  | 符合規定？ ( 是 / 否 )* |  | 符合規定？ ( 是 / 否 )* |
|  | 再上一次測試日期 |  |  |  |  |  |  |
|  | (日 / 月 / 年) |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |

*請刪去不適用者

# (b)	汽化器

|  | 汽化器1 |  | 汽化器2 |  | 汽化器3 |  | 汽化器4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上次檢驗日期 (日 / 月 / 年) |  | 符合規定？ ( 是 / 否 )* |  | 符合規定？ ( 是 / 否 )* |  | 符合規定？ ( 是 / 否 )* |  | 符合規定？ ( 是 / 否 )* |
| 壓力放洩閥生產日期 / 上次更換日期 * (日 / 月 / 年) |  | 符合規定？ ( 是 / 否 )* |  | 符合規定？ ( 是 / 否 )* |  | 符合規定？ ( 是 / 否 )* |  | 符合規定？ ( 是 / 否 )* |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汽化器5 |  | 汽化器6 |  | 汽化器7 |  | 汽化器8 |  |
| 編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上次檢驗日期 (日 / 月 / 年) |  | 符合規定？ ( 是 / 否 )* |  | 符合規定？ ( 是 / 否 )* |  | 符合規定？ ( 是 / 否 )* |  | 符合規定？ ( 是 / 否 )* |
| 壓力放洩閥生產日期 / 上次更換日期 * (日 / 月 / 年) |  | 符合規定？ ( 是 / 否 )* |  | 符合規定？ ( 是 / 否 )* |  | 符合規定？ ( 是 / 否 )* |  | 符合規定？ ( 是 / 否 )* |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*請刪去不適用者

項目B2 -改動記錄

| 此石油氣儲存裝置有否偏離原核准圖則並未經批准的重大改動 | ( 是 / 否 ) * |
| --- | --- |

*請刪去不適用者

| 檔號：EMSD/GSD-B/ | 第 3 頁，共 4 頁 |
| --- | --- |

項目D4 - 管道測試 / 檢查日期

|  | 氣庫／氣瓶儲存間內的地下石油氣喉管 |  | 氣庫／氣瓶儲存間內的外露石油氣喉管 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 壓力測試日期 |  | 符合規定？ ( 是 / 否 )* |  |  |
| (日 / 月 / 年) |  |  |  |  |
| 檢查日期 |  |  |  | 符合規定？ ( 是 / 否 )* |
| (日 / 月 / 年) |  |  |  |  |

*請刪去不適用者

項目D5 – 液壓放洩閥更換日期

|  | 批次1 |  | 批次2 |  | 批次3 |  | 批次4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液壓放洩閥數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液壓放洩閥生產日期 / 上次更換日期 * (日 / 月 / 年) |  | 符合規定？ ( 是 / 否 ) |  | 符合規定？ ( 是 / 否 ) |  | 符合規定？ ( 是 / 否 ) |  | 符合規定？ ( 是 / 否 ) |

*請刪去不適用者

項目F3 – 氣體接駁軟喉更換日期

|  | 批次1 |  | 批次2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氣體接駁軟喉數量 |  |  |  |  |
| 氣體接駁軟喉上次更換日期 |  | 符合規定？ ( 是 / 否 )* |  | 符合規定？ ( 是 / 否 )* |
| (日 / 月 / 年) |  |  |  |  |

項目G – 違規情況摘要 / 其他資料(例如：不安全/狀況欠佳，過期未進行檢查/測試等)

第III部 建議及矯正工作

| (A)第2類勝任人士提出的建議 |  | (B)擁有人已進行的矯正工作 |
| --- | --- | --- |
| 檢查項目 | 說明 | （如已完成請畫上「」號或 寫下計劃完成日期）# |

註：#		應盡早完成矯正工作，而在任何情況下不得遲於檢查日期起計3個月內完成，否則須提供證據解釋。氣體安全監督會對違規情況作跟進檢查。

| 檔號：EMSD/GSD-B/ | 第 4 頁，共 4 頁 |
| --- | --- |

第IV部 整體意見

| 整體意見 |  |
| --- | --- |
| ☐ | 本人認為，上述石油氣儲存裝置在檢查時是處於妥善維修及安全操作狀況，可防止火警、爆炸發生或因該裝置而引發的其他危險。 |
| ☐ | 本人認為，上述石油氣儲存裝置在檢查時並非處於妥善維修及安全操作狀況。 |

請在合適方格內畫上「✓」號

第V部 聲明

| (A) | 第2類勝任人士 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 茲證明上述石油氣儲存裝置於 (日期) 由 (公司) 的 __________(勝任人士) 進行檢查，上文所述為檢查結果的真確報告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 本人已提醒上述石油氣儲存裝置的擁有人填寫本報告第III部（B）項和第V部（B）項，並在完成檢查後起計4星期內(即 (日期)前)將報告副本呈交機電工程署氣體安全監督。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 勝任人士簽署 |  |  |  |  | 公司印章 |  |  |  |
| (B) | 石油氣儲存裝置擁有人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 本人/我們現根據《氣體安全(氣體供應)規例》(第51B章)第IIA部第6C條的規定，呈交上述氣體裝置的檢查報告副本。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 本人/我們明白本報告須在完成檢查後起計4星期內呈交機電工程署氣體安全監督。不遵守此項規定即屬違法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 呈交日期 |  |  |  | 簽署: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (獲授權代表姓名: |  |  |  | ) |
|  | 聯絡電話 | ____________________________ |  |  | 電郵 : |  |  |  |  |

| 說明： |  |
| --- | --- |
| 1. | 本周年檢查報告表格是用於《氣體安全條例》(第51章)第1部第2條「應具報氣體裝置」釋義第(f)項所提述的石油氣儲存裝置。 |
| 2. | 擁有人須聘請第2類勝任人士每年檢查其石油氣儲存裝置。第2類勝任人士應填妥本報告第I、II部、第III部(A)項、第IV部和第V部(A)項；而擁有人應填妥本報告第III部(B)項及第V部(B)項。擁有人須在裝置的使用年期內備存本報告。 |
| 3. | 擁有人須在完成檢查後起計4星期內，以郵遞、傳真(2576 5945)或電郵 (gsdb@emsd.gov.hk) 方式，將本報告副本送交九龍啟成街3號機電工程署氣體安全監督。 |
| 4. | 擁有人如未能遵守規定安排勝任人士檢查裝置、逾期進行檢查及/或逾期呈交報告，即屬觸犯《氣體安全(氣體供應)規例》(第51B章)第6C(2)(a)及(b)條，一經裁定犯法，可處罰款$5,000。因此，擁有人必須確保所提交的報告在完成檢查後起計4星期內送達氣體安全監督。如氣體安全監督在前述時限內未收到報告，則視作逾期呈交論。 |
| 5 | 擁有人須依照檢查報告的建議，對石油氣儲存裝置進行必要的矯正工作。 |