電力線路測試記錄表

| 配電箱位置及編號 | ： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 測試儀器資料 | ： |  |  |

| 電路編號 | 保護器件 | 導體截面面積 | 測試結果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 電氣連續性 | 絕緣電阻 | 極性 | 接地故障環路阻抗 (Zs) | 功能測試 | 備註 |
|  | 類別 | 額定值 | 相導體 | 保護導體 | 保護導體 | 環形電路 | L-L | L-E |  |  | 漏電斷路器時間 | 其他 |  |
|  |  | (A) | (mm2) | (mm2) | (() | (() | (M() | (M() |  | (() | (ms) |  |  |
|  | 測試者: |  |
|  | 日期: |  |

聲明：	就本人所知及相信，上列資料全部屬實，本人明白，若本人明知而提供虛假資料，本人有遭刑事檢控之虞。

註：		本測試記錄表樣本可於機電工程署網頁www.emsd.gov.hk內下載(途徑：保障公眾安全(電力(刊物)。